附件一
报价单

项目概述：为加强安全管理，根据《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006的规定，消防用气体灭火系统中的七氟丙烷钢瓶应定期检验。且我院气体灭火防护区自动火灾报警系统老旧设备老化，需同步更换。本次报价为含税全费用总价，包含所有材料、运输、拆装、检测、调试、第三方检测及税金等一切费用。内容清单如下：
	温州市中西医结合医院

急诊楼及门诊楼机房消防气体灭火系统检测充装及报警设备更换报价单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	门诊楼机房

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	QMP90/4.2
	套
	4
	
	

	2
	氮气瓶
	4L
	套
	1
	
	

	3
	七氟丙烷药剂
	HFC_227ea
	 Kg
	128
	
	

	4
	瓶组运费（往返）
	
	瓶组
	4
	
	

	5
	拆除.安装调试费
	
	瓶组
	4
	
	

	6
	气体灭火控制器/火灾报警控制器
	GST-QKP01H
	台
	1
	
	

	7
	消防电源箱
	GST-DY-200
	台
	1
	
	

	8
	感烟探测器
	JTY-GD-G3
	套
	7
	
	

	9
	感温探测器
	JTY-GD-G3N
	套
	7
	
	

	10
	放气指示灯
	LD-8317H
	只
	1
	
	

	11
	紧急启停按钮带手自动开关
	GST-LD-8318
	只
	1
	
	

	12
	声光报警器
	HX-320B
	只
	2
	
	

	13
	输入输出模块
	GST-LD-8361H
	只
	3
	
	

	14
	输入模块
	
	只
	3
	
	

	15
	模块端子箱
	
	只
	1
	
	

	16
	电线套管
	JDG20
	米
	40
	
	

	17
	报警信号线
	NH-RVS-2*1.5
	米
	100
	
	

	18
	启动信号线
	NH-BVR-2.5
	米
	100
	
	

	19
	电源线
	NH-BVR-2.5
	米
	100
	
	

	20
	辅材
	
	项
	1
	
	

	21
	施工费
	
	项
	1
	
	

	22
	小计
	
	

	急诊楼机房

	1
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ120/2.5
	套
	1
	
	

	2
	柜式七氟丙烷气体灭火装置
	GQQ70/2.6
	套
	1
	
	

	3
	七氟丙烷药剂
	HFC_227ea
	 Kg
	60
	
	

	4
	瓶组运费
	
	瓶组
	2
	
	

	5
	拆除.安装调试费
	
	瓶组
	2
	
	

	6
	气体灭火控制器/火灾报警控制器
	GST-QKP01H
	台
	1
	
	

	7
	消防电源箱
	GST-DY-200
	台
	1
	
	

	8
	感烟探测器
	JTY-GD-G3
	套
	3
	
	

	9
	感温探测器
	JTY-GD-G3N
	套
	3
	
	

	10
	放气指示灯
	LD-8317H
	只
	2
	
	

	11
	紧急启停按钮带手自动开关
	GST-LD-8318
	只
	2
	
	

	12
	声光报警器
	HX-320B
	只
	4
	
	

	13
	输入输出模块
	GST-LD-8361H
	只
	3
	
	

	14
	输入模块
	
	只
	3
	
	

	15
	模块端子箱
	
	只
	1
	
	

	16
	电线套管
	JDG20
	米
	30
	
	

	17
	报警信号线
	NH-RVS-2*1.5
	米
	90
	
	

	18
	启动信号线
	NH-BVR-2.5
	米
	90
	
	

	19
	电源线
	NH-BVR-2.5
	米
	90
	
	

	20
	辅材
	
	项
	1
	
	

	21
	施工费
	
	项
	1
	
	

	22
	小计
	
	

	
	合计
	
	

	
	
	
	

	投标总价（元）
	小写：

	
	大写：


1.气体灭火系统的钢瓶检测充装含运输、钢瓶拆装调试等，施工周期30日内完成。                            

2.按国家标准执行钢瓶检测试验、充装，完成后提供第三方检测、充装报告以及合格证明文件。    

                              供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

                           日期：  年  月  日    
附件二
承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日    
附件三
法定代表人授权委托书

（法定代表人签署不需提供此书）
致：    _：

我      _（姓名）系             __（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加   （采购单位，项目名称）   项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                    
职        务：                    
被授权人身份证号码：              
法定代表人签名：                  

职          务：                  

身份证号码：                     

供应商公章：                     

签署时间：   年    月    日

附：

	法定代表人身份证复印件


	
	被授权人身份证复印件


附：社保机构出具的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件
PAGE  
第4页，共10页

